| 洞 门 （明 洞）工 程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 仰 坡 防 护 |  |  |  |  |  | 超 前 支 护 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开挖 普通土 （m3） | 开挖 硬土 （m3） |  | 开挖 软石 （m3） | 开挖 次坚石 （m3） |  | 7.5#浆砌片石 挡墙 （m3） | C25 砼 （m3） | C10素砼仰拱 回填 （m3） | 洞门 Ⅰ级 钢筋 （Kg） | 洞 门 Ⅱ级 钢筋 （Kg） | 7.5#浆 砌片石 天沟 （m3） | 铺植 草皮 （m2） |  | 三维 植被网 （m2） | 90g/㎡ 无纺布 （m2） | 喷播 草籽 （m2） | Ⅰ级 钢筋 （Kg） | 回填土 （m3） |  | 超前小导管 |  |  | 超前锚杆 | 长管棚 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | φ50注浆小导管 (Kg) |  | 小导管注浆 (m3) | φ25中空注浆锚杆 （m） | φ108×6mm有孔钢花管（Kg） |  | φ108×6mm无孔钢管 （Kg） |
| 853 | 2517 |  | 3292 | / |  | 37.6 | 497.2 | 290.6 | 3226 | 34630 | / | / |  | 1412 | 1412 | 1412 | 682 | 99 |  | 16761.7 |  | 256 | 1601 | 16324.7 |  | 15364.4 |
| 超 前 支 护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 洞 身 开 挖 |  |  |  |  | 初 期 支 护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长管棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开挖 普通土 （m3） | 开挖 软石 （m3） | 开挖 次坚石 （m3） | 开挖 坚石 （m3） | 20# 喷射砼 （m3） |  | RC-65/ 35-BN 钢纤维（Kg） |  | φ25中空注浆锚杆 （m） | Φ22 砂浆 锚杆 （Kg） | U25型 钢支撑 (Kg) |  | 格栅钢 拱架 (Kg) |
| 丝扣 φ108×6mm钢管(Kg) | 钻孔 （m） |  | 扫孔 （m） | 30#水泥砂浆 （m3） 425#水泥 (T) |  |  | 水玻璃(35波美度) (T) | 磷酸氢二钠(缓和剂) (T) | 18工字钢 (Kg) | φ127×4mm孔口管 （Kg） | 套拱 Ⅱ级 钢筋 （Kg） | 套拱 25#砼 （Kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 710.6 | 1960 |  | 3920 | 15.2 |  | 63 | 55.4 | 1.3 | 3291.4 | 1698.2 | 970.2 | 84.2 |  | / | 10995.6 | 16047.7 | 61328.5 | 3054.2 |  | 106897 |  | 10872.5 | 13571.2 | 176975 |  | 33505 |
| 二 次 衬 砌 |  |  |  |  |  |  | 防 排 水 工 程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25#模筑 衬砌 防水砼（m3） | 25#模筑 仰拱 防水砼（m3） |  | 15#片石砼仰拱 回填（m3） | 25#砼超挖回填（m3） |  | 二次衬砌Ⅱ级钢筋（Kg） | 截水沟开挖硬土 （m3） | 7.5#浆砌片石 截水沟 （m3） | 25#现浇排水沟砼 （m3） | 排水沟Ⅰ级钢筋 （Kg） | 排水沟盖板Ⅱ级钢筋 （Kg） | 1.2cm厚EVA 防水板 （m2） |  | 300g/cm2 无纺 土工布 （m2） | 70×30mm 塑料盲沟 （m） | φ100mm HDPE管 （m） | φ100mm PVC排水管 （m） | 25#现浇沉砂井砼 （m3） |  | 25#预制沉砂井圈梁砼 （m3） | 沉砂井 Ⅰ级钢筋 （Kg） |  | 沉砂井 Ⅱ级钢筋 （Kg） | 沉砂井铸铁盖板 （套） |  | 沉降缝 Ⅰ级钢筋 （Kg） |
| 7529.6 | 629.4 |  | 1327 | 1309.8 |  | 144560.4 | 941 | 498 | 747.7 | 33603.2 | 40321.3 | 24096 |  | 24096 | 3012 | 1998 | 70 | 36.5 |  | 6.4 | 2247 |  | 2596.6 | 84 |  | 449.8 |
| 防 排 水 工 程 |  |  |  |  |  |  |  | 洞 内 路 面 |  |  |  | 风 机 |  |  |  |  | `配 电 洞 室 |  |  |  |  |  | 消 防 洞 室 |  |  |  |
| 沉降缝沥青麻絮填料 （m2） | 中埋式橡止水带 (m) | BWⅡ缓膨型橡胶止水带 (m) |  | 25#预制电缆沟盖板砼 (m3) |  | 电缆沟 盖板Ⅰ级钢筋 （Kg） | 电缆沟盖板Ⅱ级钢筋 （Kg） | 24cm35#厚水泥砼路面 （m2） | 10cm厚10#素砼调平层 （m2） | 路面Ⅰ级钢筋 （Kg） | 路面Ⅱ级钢筋 （Kg） | DSD-90型射流风机 （台） |  | A3钢板(厚2cm) （Kg） | Ⅱ级 钢筋 （Kg） | M20 螺栓 （套） | 开挖 坚石 (m3) | 25#砼 (m3) |  | Ⅰ级 钢筋 （Kg） | Ⅱ级 钢筋 （Kg） |  | Ⅰ级 钢筋 （Kg） | Ⅱ级 钢筋 （Kg） |  |  |
| 76.5 | 191.3 | 1793.3 |  | 80.2 |  | 3490.4 | 8385 | 7712.4 | 7712.4 | 6120.3 | 1370.5 | 4 |  | 715.9 | 487 | 32 | 97.5 | 54.8 |  | 1261.6 | 2563.1 |  | 423.6 | 275 |  |  |
| 拱部1.2cm厚防火涂料(m2) | 边墙 水泥漆 (m2) |  | 洞内 照明 (m) |  | 洞外 照明 (m) | 预留洞Ⅰ级钢筋(kg) | 预留洞Ⅱ级钢筋(kg) | 预留洞25#砼(m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15924 | 5055 |  | 999 |  | 130 | 414 | 636 | 11.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

百胜山隧道工程数量表